漯河市生态环境局郾城分局

关于漯河医学高等专科学校第二附属医院

漯河市骨科创伤救治中心综合病房楼

建设项目环境影响报告表的批复

郾环监表﹝2022﹞6号

漯河医学高等专科学校第二附属医院：

你公司（统一社会信用代码：12411100418225004f）上报的由漯河锦润环境科技有限公司编制的《漯河医学高等专科学校第二附属医院漯河市骨科创伤救治中心综合病房楼建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉，该项目已在郾城区政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于漯河市郾城区海河路西段。《报告表》内容符合国家相关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施达到环评各项要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保验收。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设安装过程中产生的各种污染因素，以及对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废气。项目运营过程产生的废气主要为锅炉燃烧废气、食堂油烟、污水处理站恶臭等。天然气锅炉安装低氮燃烧器，处理后通过排气筒外排，排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1新建燃气锅炉标准要求；食堂油烟经高效复合式油烟净化器处理后排放，排放应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型标准要求；污水处理站通过定期喷洒除臭剂、加强站区附近绿化等措施除臭，恶臭排放应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染污染物最高允许浓度限值要求；加强无组织废气排放管理，最大限度减小无组织废气对周围大气环境的影响。

2.废水。经化粪池预处理的生活污水、经隔油池预处理的餐饮污水和医疗机构废水一起进入医院新建污水处理站进行集中处理后排放，废水中主要污染物排放应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准要求。处理后的废水经市政污水管网排入漯河市淞江污水处理厂。

3.噪声。对高噪声设备采取减振降噪等措施，运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4.固废。固废应全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物按照《国家危险废物名录》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，交有资质的单位进行处置。

四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本项目日常环境监督管理工作由郾城区环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。

2022年1月13日