审批意见： 郾环监表（2018）46号 关于《郾城区沙澧食品厂年产老婆饼80吨、 芝麻饼70吨、月饼50吨项目》的批复 郾城区沙澧食品厂： 你公司上报的由河南九州环保工程有限公司编制的《郾城区沙澧食品厂年产老婆饼80吨、芝麻饼70吨、月饼50吨项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、《报告表》内容符合国家相关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，方可正式投入使用。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设安装过程中产生的各种污染因素，以及对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1.废气。主要废气为燃烧废气和油烟废气。燃烧废气经8m高排气筒排放，排放应符合《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1中排放浓度限值要求；油烟废气通过油烟净化器净化后排放，排放应符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）对大型食堂最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。加强各产生无组织废气环节的管理和控制，最大限度减少无组织废气排放对环境的影响，无组织排放废气应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。 2.废水。项目无生产废水。生活污水经厂区化粪池（3m3）处理后，通过市政污水管网进入漯河市淞江污水处理厂，排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市淞江污水处理厂收水指标要求。 3.噪声。对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。 4.固废。固废应全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行控制。 四、项目建成后，主要污染物排放量应满足《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4111000326）控制指标要求。 五、本项目日常环境监督管理工作由郾城区环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。 六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 2018年10月22 日