#### 5.2.2.2 项目污水排入污水处理厂可行性分析

漯西工业集聚区污水处理厂一期工程厂址位于产业集聚区西北角，根据《漯西工业集聚区污水处理厂一期工程项目环境影响报告书》（报批稿），产业集聚区污水处理厂一期工程设计规模1.5万m3/d，设计处理工艺为“预处理+ A2/O+强化氧化+BAF+混凝沉淀”工艺，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L，氨氮≤5 mg/L），处理后尾水排入洄曲河。

本项目废水进入产业集聚区污水处理厂的可行性分析如下：

（1）收水范围

漯西工业集聚区污水处理厂一期工程收水范围为漯西工业集聚区规划范围内的生活污水和工业废水。本次项目厂址位于产业集聚区规划范围内，与产业集聚区污水处理厂相邻，处于集聚区污水处理厂一期工程的收水范围之内。

（2）水质水量分析

本项目废水水质指标能够能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，同时也满足漯西产业集聚区污水处理厂收水标准，经处理后的废水由市政管网进入漯西工业集聚区污水处理厂深度理后排放至洄曲河。

漯西工业集聚区污水处理厂进水指标为COD350mg/L、氨氮25mg/L，本项目排水水质可满足污水处理厂进水水质要求。从水量来看，污水处理厂设计规模为1.5万t/d，目前产业集聚区污水处理厂已经建成运行，实际收水量约为0.4万t/d，尚有富余处理能力1.1万t/d，本项目排水量436.8m3/d，占富余处理能力的4.0%，因此，从进水水质和水量方面，本项目废水进入漯西工业集聚区污水处理厂一期工程是可行的。

综上所述，项目废水能够得到有效处理，对地表水环境影响较小。项目位于污水处理厂收水范围且从处理能力、收水水质等方面分析项目废水不会对污水处理厂正常运行造成大的冲击影响，项目排水方案可行，排放废水预计对周围地表水环境影响较小。

### 5.2.3地下水环境影响分析

#### 5.2.3.1 评价区域水文地质特征

本项目紧邻漯河市新旺化工有限公司，根据《漯河市新旺化工有限公司岩土工程勘察报告》和《漯河市郾城区乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》分析可知，项目场地及周围区域水文地质状况如下：

（1）含水层空间分布及富水特征

调查深度控制在300m范围内，依据含水介质及孔隙类型，工作区内地下水属第四系松散岩类孔隙水。含水层组按埋藏条件，可进一步划分为浅层含水层组和中深层含水层组。第四系松散岩类孔隙水富集条件受基底构造和地貌条件的控制，富水性决定于含水层的岩性，厚度和埋藏条件。根据钻孔揭露和抽水资料分析，以60m埋深为分界，60m以上为潜水层、60~300m为中深层水，前者为潜水和部分承压水，后者为承压水。

（1）浅层含水层

含水介质为第四系全新统（Qh）和上更新统（QP3al+pl），其中，上更新统（QP3al+pl）自成一个韵律层，常为泥质中细砂、亚砂土与淤泥亚粘土，砂层总厚度3.1~30.1m。富水带分布在裴城至新店，孟庙至黑龙潭，老窝至万金以东地带和青年村乡张庄至井庄以南等区域，单井出水量大于60t/h，本项目位于富水带。中等富水带分布在阴阳赵至邓襄及颍河以南和青年村乡的张庄至井庄以北，单井出水量40~60t/h。弱富水带分布在沙、澧河之间地带，大刘乡的问十至空冢郭，汝、颍河之间地带，西部的白寺至指挥寨，十五里店至召陵岗的倾斜平原地带，商桥镇的坡边至颍河公路桥至李集以北，单进出水量20~40t/h。贫水带分布在召陵岗，单井出水量小于20t/h。

（2）中深层含水层

指埋深在60~300m深度内的含水层，含水介质为第四系中、下更新统和第三系上部地层。含水层岩性为细砂、中砂，粗砂，局部混砾石，厚30~50m，单井涌水量50~120m3/h，为水量丰富区。

本项目紧邻漯河市新旺化工有限公司，根据2011年河南华夏地质工程有限公司编制的《漯河市新旺化工有限公司岩土工程勘察报告》，项目所在地区域地市平坦，相对高差0.56m，属于河流冲积平原地貌，地质条件较为简单，场地工程环境条件简单。

地钻探揭露范围内的地基土主要由第四纪河流冲积成的粉质粘土组成，上部约0.3m为耕植土，第①层粉质粘土呈可塑状；第②层粉质粘土软~可塑状；第③层粉质粘土局部有薄的粉土夹层，呈可塑状；第④层粉质粘土含少量姜石，呈硬~可塑状，依据现场揭露情况将地基土分为四层描述如下：

第①层粉质粘土（Q4a1）：黄褐色，可塑状，孔隙发育，含少量的锰铁结核及其氧化物，含零星姜石。切面有丝状光泽，无摇震反应，干强度高，韧性高。中等压缩性。分布均匀。表层约0.3m为耕植土。

第②层粉质粘土（Q4a1）：灰黄色，软~可塑状，孔隙发育，切面有光泽，无摇震反应，干强度中等，韧性中等。中等偏高压缩性。分布较均匀。

第③层粉质粘土（Q4a1）：灰黄色，可塑状，中下部含少量粉砂及粉粒，局部有薄的粉土夹层。切面有少量光泽，无摇震反应，干强度中等，韧性中等，中等压缩性，分布比较均匀。

第④层粉质粘土（Q4a1）：褐黄色，硬~可塑状，含少量铁质氧化物以及零星姜石。切面有光泽反应，无摇震反应，干强度高，韧性高，中等压缩性，分布均匀。

场地地下水埋深1.0m~1.2m左右，属于浅层孔隙潜水，地下水位主要受季节性大气降水的影响而变化。

#### 5.2.3.2地下水补、径、排特征

（1）浅层地下水

工作区内浅层地下水埋深4~8m不等，地下水位标高50~58m，其补给来源主要为：

①降水入渗补给：工作区地势平坦，水位埋深较浅，包气带岩性以粉土、粉质粘土为主，孔隙发育，为大气降水的入渗补给提供了有利条件。

②河、渠渗漏补给：郾城区境内河流主要有沙河、回曲河、颍河及北干渠、幸福渠、各支渠等，各以灌溉为主，渗漏补给量较小；沙河和颍河为常年性河流，河流渗漏补给量较大。

③灌溉水回渗补给：郾城区灌溉面积广阔，每年有一定量的灌溉水回渗补给。

④侧向补给：地下水流向大方向为由西南向东北，因此，工作区接受来自此方向的侧向径流补给。

工作区内浅层地下水流向基本与地形倾斜一致，由西南向东北，水力坡度为0.34‰，地下水径流缓慢。地下水排泄方式主要为人工开采，其次是向地下水下流的径流排泄。

（2）中层地下水

工作区内中深层地下水的补给来源为侧向径流补给，其径流条件决定于地形，含水层透水性和地质构造，以及补给区与排泄区的承压水位差，中深层地下水总体流向自西向东，径流迟缓。地下水排泄的主要方式为人工开采，其次为径流排泄，由于中深层地下水水头梯度小，径流排泄微弱。

漯河市地下水分布情况见图5.2-5。

图5.2-5漯河市浅层地下水分布图

#### 5.2.3.3地下水动态特征

由于补给、径流、排泄条件的差异，地下水动态呈现不同的变化特征。工作区地下水的动态类型主要为气象-开采型：浅层水位变化幅度的大小，决定于降水量的多少和干旱程度，7~8月汛期来临，水量增大，水位上升，但在时间上有滞后性。九月以后，由于城市供水开采以及农田灌溉用水，水位呈现下降趋势。

#### 5.2.3.4包气带污染现状

厂区现状场地包气带土层主要为粉质粘土，岩性渗透性较弱，防渗能力较强，且厂区除绿化带外，厂区地面全面硬化；固废堆场也采用水泥地面，并进行了防渗处理；危废暂存间做了基础防渗。厂区除绿化带外，均采取的一定的防渗措施，根据土工实验分析可知，现有场地的包气带污染很小，对地下水的影响也很小。

#### 5.2.3.5水文地质

建设项目项目工程基础1m，其基础下第一岩土层单层厚度Mb＞1m。根据《工程地质手册》（第四版）及项目区工程地质剖面图分析可知，基础下第一岩土层为粉质粘土，粉质粘土渗透系数在10-7cm/s~10-4cm/s之间，且分布连续、稳定。评价区域的岩土类型主要为粉质黏土。通过查询《水文地质手册》可知，其属于弱透水性岩土，不属于潜水含水层且包气带岩性（如粗砂、砾石等）渗透性强的地区。区域地下水之间土质为粉土和粘土层，含水层之间联系较密切。该地区以大气降水入渗补给为主，沟，渠，坑侧渗补给为辅，地下水的流向与地势坡降基本吻合，由西南偏向东北，水力坡度0.34‰。地下水是区域工农业生产和人民群众生活的主要水源。

#### 5.2.3.6水质

根据地下水监测数据可知，根据地下水监测数据可知，地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，说明当地地下水环境质量现状良好。

#### 5.2.3.7 评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ 610-2011），拟建项目为Ⅲ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）等级划分依据，确定本项目地下水评价等级为三级。

#### 5.2.3.8 预测思路

评价要求本项目对厂区污水处理单元（化粪池、厂区废水处理设施）做好分区防渗、防腐处理，以避免工程建成后废水渗入地下，对地下水产生污染。本次评价对工况下和非正常工况下（化粪池、厂区污水处理站废水处理设施等出现渗漏）工程废水下渗对地下水的影响进行分析。

#### 5.2.3.9 预测范围

本次评价采用查表法确定地下水调查范围。本次地下水预测范围与现状调查范围一致。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），三级评价调查范围低于6km2（应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围）。本次评价范围上游1km，下游2km，两侧各1km，共计6km2 的矩形区域，调查范围和预测范围约为6km2。

#### 5.2.3.10 预测时段

本项目地下水影响预测时段：废水下渗100d、365d 时间点（典型时间节点）。

#### 5.2.3.11 情景设置

（1）正常工况下，各防渗单元措施到位，污水运输正常的情况下，对地下水计算预测污染物的迁移。

（2）非正常工况下，污水处理单元出现裂缝或防渗措施不到位，污水发生泄漏时通过裂缝渗入地下，污染物在长时间内连续下渗从而在潜水层中进行运移。

#### 5.2.3.12 预测因子及评价标准

本项目废水中污染因子为COD、氨氮 等常规污染物，根据建设项目污染源特征，结合区域水文地质条件，本次评价选取氨氮、COD 为预测因子，评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类（氨氮≤0.2mg/L，COD 标准限值参考耗氧量≤3.0mg/L）。

#### 5.2.3.13 预测源强

本次评价主要分析正常和非正常工况下废水下渗对地下水环境的影响。

正常工况下，地下水可能的污染来源为化粪池、污水处理设施等跑冒滴漏。项目工程防渗措施均按照设计要求进行，且措施未发生破坏正常运行情况下，计算预测污染物的迁移。

本项目厂区周边的潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，可通过解析法预测地下水环境影响。本项目污水处理设备主要浸润湿透面积按照20m2计，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008），钢筋混凝土结构水池渗水量不的得超过2L/（m2d）。因此正常工况下，最大渗滤量按40L/d计。根据拟建项目污染源的具体情况，排放形式可以概化为点源；排放规律可以概化为连续恒定排放。正常工况CODMn的源强见下表。

非正常工况下，若运输过程出现跑冒滴漏情况下，污水将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中进行运移。非正常工况下，主要的考虑因素是污水的渗漏对地下水可能造成的影响。非正常状况按照正常工况下污染源强的10倍，100倍分别预测因此泄漏量按400 L/d，4000 L/d计。非正常工况，泄漏按照此状况发生10天后被发现，采取控制措施停止泄露

本项目废水正常和非正常排放预测源强表，取预测源强，见表5.2-14。

表5.2-14      污水正常和非正常预测源强表

| 项目 | 正常工况 | 非正常工况（10倍） | 非正常工况（100倍） |
| --- | --- | --- | --- |
| CODMn | CODMn | CODMn | CODMn |
| 污染物浓（mg/L） | 130 | 130 | 130 |
| 废水泄漏量（m3/d） | 0.04 | 0.4 | 4 |

本项目采用地下水水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测与评价。

一维稳定流动一维水动力弥散模式预测模型如下：

#### 5.2.3.14 预测参数确定

参考漯河市饮用水源保护区规划相关内容，项目区域给定孔隙度n=0.18，水力坡度为3.4‰，含水层平均水力渗透系数为60m/d。考虑最不利因素及相关参数计算可得地下水实际流速为0.5m/d，弥散系数4.76。

（1）渗透系数

渗透系数取值参数参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录B表B.1的经验值表，结合本项目区域地质概况，本项目区的渗透系数平均值及水力坡度见表5.2-15。

表5.2-15  渗透系数及水力坡度

| 位置 | 渗透系数（m/d） | 水力坡度（‰） |
| --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 60 | 3.4 |

（2）孔隙度的确定

根据区域地质资料，计该区域的土壤孔隙度取得平均值为0.18，有效孔隙度按0.18计。

（3）弥散度的确定

D. S. Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象（图5.2-8）。根据室内弥散试验以及我们在野外弥散试验的试验结果，并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比。

对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取20m，横向弥散度取2m。

图5.2-8 不同岩性的纵向弥散度与研究区域尺度的关系

表5.2-16  含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U＝K×I／n；DL＝aL×Um；DT＝aT×Um

其中：U—地下水实际流速，m/d；K—渗透系数，m/d；I—水力坡度；n—孔隙度；m—指数；DL—纵向弥散系数，m2/d；DT—横向弥散系数，m2/d；aL—纵向弥散度；aT—横向弥散度。

计算参数结果见表5.2-17。

表5.2-17  计算参数一览表

| 参数 含水层 | 水流速度U（m/d） | 纵向弥散系数 （m2/d） | 污染源强C0（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODMn |
| 项目建设区含水层 | 1.6×10-4 | 1.7×10-3 | 175 |

#### 5.2.3.15 预测内容

本项目地下水预测内容如下：正常和非正常工况下， COD 不同时段的影响范围、程度，最大迁移距离。

#### 5.2.3.16 预测结果与评价

（1）正常情况下，厂区地下水污染物运移范围计算见表5.2-18。

表5.2-18  耗氧量污染物运移范围预测结果表

| 时间 | 距离（m） | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 46.0 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 15.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 125.0 | 33.9 | 2.2 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 41.7 | 11.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 150.3 | 75.2 | 14.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 50.1 | 25.1 | 4.9 | 0.3 | 0.3 |

注：污染指数标准参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ш 类水标准。

（2）非正常工况下，当污水处理站出现局部防渗失效，废水以点源从失效位置泄漏进入地下水。非正常状况污染物运移范围计算分别见表5.2-19、表5.2-20。

表5.2-19  耗氧量污染物运移范围预测结果表（10倍）

| 时间 | 距离（m） | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 24.7 | 1.1 | 3.3 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 8.2 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 19.7 | 7.1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 6.6 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 15.1 | 9.9 | 3.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 5.0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |

注：污染指数标准参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ш 类水标准。

表5.2-20  耗氧量污染物运移范围预测结果表（100倍）

| 时间 | 距离（m） | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 4.6 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 45.8 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 15.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 129.5 | 63.9 | 6.5 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 43.2 | 21.3 | 2.2 | 0.3 | 0.3 |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 124.6 | 91.7 | 31.0 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 41.5 | 30.6 | 10.3 | 0.3 | 0.3 |

注：污染指数标准参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ш 类水标准。

本项目主要地下水污染源（污水处理设施）距离厂界约50m。

根据“一维稳定流动一维水动力弥散问题”预测计算结果，高锰酸盐污染物在潜水含水层中污染范围，100d 扩散到150m，365d 将扩散到367m。COD 在潜水含水层中污染范围，100d 扩散到145m，365d 将扩散到356m。

由以上计算结果可知，厂区污水处理设施构筑物发生持续性泄漏后氨氮、COD污染物分别对项目下游367m、356m 范围内浅层地下水环境质量影响明显。在实际工作中严格落实各项防渗、防漏措施，并认真贯彻执行日常运行、检修、巡查制度，预计可避免长期持续性泄漏事故发生，故而本项目对地下水影响很小。

本项目事故主要考虑污水渗漏问题。此时污染物直接进入表土层，其浓度能在瞬间达到最大值，但是通过表土层以及包气带土层的降解作用，到达地下水埋深时其浓度很小，对地下水影响不大。考虑到渗漏时间较长，包气带中污染物含量处于饱和状态，无法再降解，此时污染物就会出现下渗，可能会对地下水产生一定的污染。

因此，评价建议本项目污水处理设施应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，院区按非污染区、一般防渗区、重点防渗区划分，分别采取不同等级的防渗措施，一般污染物防渗区包括事故池等，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单设计，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。重点污染防渗区包括化粪池等，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）设计，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

化粪池及污水处理产污水各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置，输送、排放管道应具有很好的封闭性。污水产生和处理单元均做水泥硬化处理，钢筋混凝土渗透系数小于10-7cm/s，其防渗性能较好，或选择其他类似高密度聚乙烯等渗透系数不大于1.0×10-10cm/s 的人工材料，可有效防止废水下渗；为了防止设备、管道跑冒滴漏及造成下渗污染土壤土质、地下水资源，评价建议首先对污水处理构筑物采用防渗性能较好的材料。采取上述措施后，项目废水发生泄漏事故的概率较小。

综上所述，本项目对污水处理设施和化粪池采用较好防渗措施，同时，通过土壤的阻隔、吸附作用后，项目产生的废水污染物对地下水环境影响较小。因此，评价认为项目排水对地下水环境影响较小。

### 5.2.4 声环境影响预测与评价

#### 5.2.4.1 预测范围及噪声预测点位

厂址位于声环境功能3类区，项目建设前后噪声级别变化程度预计＜3dB(A)、受噪声影响人口无变化，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）应进行三级评价。

#### 5.2.4.2 声源源强及声源分布

本项目高噪声设备及噪声源强值见表5.2-21。

表5.2-21           主要噪声设备及噪声源强

| 工序 | 设备 名称 | 设备数量 | 声源 类型 | 噪声源强 | 降噪措施 | 噪声排放值 | 持续时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值[dB(A)] | 工艺 | 降噪效果[dB(A)] | 核算 方法 | 噪声值[dB(A)] |  |
| 生产工序 | 破碎机 | 16台 | 频发 | 类比法 | 75-80 | 厂房隔声、基础减震 | 20 | 类比法 | 60 | 24 |
|  | 造粒机 | 16台 | 频发 | 类比法 | 70-75 | 厂房隔声、基础减震 | 20 | 类比法 | 55 | 24 |
|  | 切粒机 | 16台 | 频发 | 类比法 | 70-75 | 厂房隔声、基础减震 | 20 | 类比法 | 55 | 24 |
|  | 皮带输送机 | 16台 | 频发 | 类比法 | 65-70 | 厂房隔声、基础减震 | 20 | 类比法 | 50 | 24 |
|  | 脱水机 | 16台 | 频发 | 类比法 | 75-80 | 厂房隔声、基础减振 | 20 | 类比法 | 60 | 24 |
| 风机 | 1套 | 频发 | 类比法 | 75-80 | 厂房隔声、基础减震 | 20 | 类比法 | 60 | 24 |
| 污水处理设施 | 污水提升泵 | 2台 | 频发 | 类比法 | 65-75 | 厂房隔声、基础减振 | 25 | 类比法 | 55 | 24 |
|  | 加药泵 | 8台 | 频发 | 类比法 | 65-75 |  | 25 | 类比法 | 55 | 24 |
|  | 回流泵 | 1台 | 频发 | 类比法 | 65-75 |  | 25 | 类比法 | 55 | 24 |
|  | 排泥泵 | 4台 | 频发 | 类比法 | 65-75 |  | 25 | 类比法 | 55 | 24 |
|  | 风机 | 2台 | 频发 | 类比法 | 75-80 | 厂房隔声、基础减震 | 20 | 类比法 | 60 | 24 |
|  | 污泥压滤机 | 1台 | 偶发 | 类比法 | 65-75 | 厂房隔声、基础减震 | 15 | 类比法 | 55 | 2 |

#### 5.2.4.3评价标准

本次声环境影响预测评价标准东厂界标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余三侧厂界标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表5.2-22。

表5.2-22       评价标准              单位：dB（A）

| 评价标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

#### 5.2.4.4预测模式

根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ 2.4-2009）技术要求，本次评价为二级评价，主要根据高噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值。

（1）点声源衰减公式

Lr=L0－20log r/r0

式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A);

L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)；

r —关心点距噪声源距离，m；

r0 —距噪声源距离，r0取1m；

（2）噪声源叠加公式

式中：L—为总声压级，dB(A)；

Li—第i个声源的声压级，dB(A);

n—声源数量。

#### 5.2.4.5预测结果与评价

利用建设项目主要噪声设备声源资料，通过模式计算，根据厂区平面布置情况，噪声随着距离的增加可以起到一定的衰减作用，据此评价推算出高噪声源设备对各厂界及敏感点的噪声贡献值，并计算叠加声源值得出厂界贡献值及敏感点贡献值，各厂界噪声环境影响预测结果见表5.2-23，敏感点裴城镇卫生院噪声环境影响预测结果见表5.2-24。

表5.2-23       厂界声环境影响的预测结果      单位：dB(A)

| 预测点 | 噪声设备 | 设备数量 | 声源源强 | 降噪措施后噪声排放值 | 距厂界（敏感点）距离(m) | 厂界（敏感点）贡献值 | 贡献值叠加值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 破碎机 | 16台 | 75-80 | 60 | 110 | 39.5 | 49.3 | 70/55 |
|  | 造粒机 | 16台 | 70-75 | 55 | 110 | 34.6 |  |  |
|  | 切粒机 | 16台 | 70-75 | 55 | 110 | 34.6 |  |  |
|  | 皮带输送机 | 16台 | 65-70 | 50 | 110 | 29.8 |  |  |
|  | 脱水机 | 16台 | 75-80 | 60 | 110 | 39.5 |  |  |
|  | 风机 | 1套 | 75-80 | 60 | 110 | 39.5 |  |  |
|  | 污水处理设施 | 1套 | 75-80 | 50 | 50 | 33.8 |  |  |
| 南厂界 | 破碎机 | 16台 | 75-80 | 60 | 80 | 41.0 | 48.5 | 65/55 |
|  | 造粒机 | 16台 | 70-75 | 55 | 80 | 38.3 |  |  |
|  | 切粒机 | 16台 | 70-75 | 55 | 80 | 38.3 |  |  |
|  | 皮带输送机 | 16台 | 65-70 | 50 | 80 | 33.4 |  |  |
|  | 脱水机 | 16台 | 75-80 | 60 | 80 | 41.0 |  |  |
|  | 风机 | 1套 | 75-80 | 60 | 110 | 39.7 |  |  |
|  | 污水处理设施 | 1套 | 75-80 | 50 | 30 | 35.2 |  |  |
| 西厂界 | 破碎机 | 16台 | 75-80 | 60 | 35 | 44.8 | 51.3 |  |
|  | 造粒机 | 16台 | 70-75 | 55 | 40 | 41.3 |  |  |
|  | 切粒机 | 16台 | 70-75 | 55 | 35 | 42.0 |  |  |
|  | 皮带输送机 | 16台 | 65-70 | 50 | 35 | 42.0 |  |  |
|  | 脱水机 | 16台 | 75-80 | 60 | 40 | 44.0 |  |  |
|  | 风机 | 1套 | 75-80 | 60 | 55 | 43.2 |  |  |
|  | 污水处理设施 | 1套 | 75-80 | 50 | 120 | 29.2 |  |  |
| 北厂界 | 破碎机 | 16台 | 75-80 | 60 | 50 | 43.8 | 50.8 |  |
|  | 造粒机 | 16台 | 70-75 | 55 | 50 | 39.2 |  |  |
|  | 切粒机 | 16台 | 70-75 | 55 | 50 | 39.2 |  |  |
|  | 皮带输送机 | 16台 | 65-70 | 50 | 50 | 33.1 |  |  |
|  | 脱水机 | 16台 | 75-80 | 60 | 50 | 43.8 |  |  |
|  | 风机 | 1套 | 75-80 | 60 | 20 | 47.0 |  |  |
|  | 污水处理设施 | 1套 | 75-80 | 50 | 80 | 31.0 |  |  |

表5.2-24       裴城镇敬老院声环境影响的预测结果      单位：dB(A)

| 预测点 | 噪声设备 | 设备数量 | 降噪措施后噪声排放值 | 距敏感点距离(m) | 敏感点贡献值 | 贡献值叠加值 | 现状值 | 预测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敬老院 | 破碎机 | 16台 | 60 | 300 | 35.9 | 40.2 | 52.1/42.0 | 52.4/43.1 | 60/50 |
|  | 造粒机 | 16台 | 55 | 300 | 30.9 |  |  |  |  |
|  | 切粒机 | 16台 | 55 | 300 | 30.9 |  |  |  |  |
|  | 皮带输送机 | 16台 | 50 | 300 | 26.0 |  |  |  |  |
|  | 脱水机 | 16台 | 60 | 300 | 35.9 |  |  |  |  |
|  | 风机 | 1套 | 60 | 300 | 35.9 |  |  |  |  |
|  | 污水处理设施 | 1套 | 50 | 115 | 29.4 |  |  |  |  |

由表5.2-23及表5.2-24可知，本项目实施后，全厂主要噪声源对东厂界的噪声影响贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，对其余三侧厂界的噪声影响贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，距离项目最近的敏感点裴城镇敬老院预测值为昼间：52.4dB（A），夜间：43.1 dB（A），能够满足原国家环境保护总局关《于公路、铁路(含轻轨)等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发[2003]94号）中室外昼间60分贝、夜间50分贝要求，对周围环境影响较小。

### 5.2.5固体废弃物影响分析

#### 5.2.5.1 固体废物产生情况及处置措施

本项目固体废物主要为分拣杂质、清洗线及车间配套沉淀池定期清理的淤泥、污水处理设施产生的污泥、职工生活垃圾，以及水喷淋系统悬浮的废油、废润滑油和废活性炭等危险废物。本工程针对不同的污染物，拟采取不同的处理措施，具体见下表5.2-24。

表5.2-24         本项目固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产污环节 | 属性 | 危废代码 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 5.4 | 收集后交环卫部门处理 |
| 2 | 淤泥 | 清洗槽和预处理沉淀装置 | 一般工业固体废物 | / | 100 | 收集后交环卫部门处理 |
| 3 | 分拣杂质 | 生产车间 | 一般工业固体废物 | / | 60 | 收集后外售综合利用 |
| 4 | 污水处理设施污泥 | 污水处理设施 | 一般工业固体废物 | / | 16.8 | 收集后交环卫部门处理 |
| 5 | 水喷淋系统悬浮的废油 | 喷淋塔 | 危险废物 | 900-209-08 | 0.2 | 设置专用危废暂存场所（三防措施）、专用贮存容器、危废标识；交由有资质单位处理 |
| 6 | 废润滑油（机油） | 生产设备 | 危险废物 | 900-249-08 | 0.15 |  |
| 7 | 废活性炭 | 废气处理装置 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.5 | 设置专用危废暂存场所（三防措施）、危废标识；交由有资质单位处理 |

#### 5.2.5.2 固体废物环境影响分析

项目营运过程中产生的各类一般固体废物应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关固体废物处置方法进行处理，分类收集，充分回收利用，做到减量化、无害化。废塑料原料和成品在回收、贮存和再生利用过程应遵守《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）、《废塑料综合利用行业规范条件（2016年）》及《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》、《废塑料加工利用污染防治管理规定》等技术规范的要求。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单，评价要求建设单位设置 1 座10m2 的危废暂存间用于危险废物的暂存，将项目运行产生的水喷淋系统悬浮的废油、废润滑油和废活性炭等危废采用专用的危废收集桶收集，做到防风、防雨、防晒、防渗漏。在危废暂存间内分类存放，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。为防止项目产生的危废流失对环境造成影响，危废暂存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；要有安全照明设施和观察窗口；配备专人管理，并定期对危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施处理。

综合上述分析，项目各生产单元产生的各种固体废物均能够得到有效的处理处置，处置率达到100%，各类固废均不得未经处理直接排入环境。因此，环评认为项目营运期产生的固体废物对周边区域环境的影响很小。

### 5.2.6生态影响分析

本项目所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。本项目拟选厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。

本项目区外生态影响：施工期土方运输和施工二次扬尘对沿途及周边植被会造成一定污染影响，该影响为暂时性的，项目拟建后即可消除。

根据大气环境影响评价结果，正常工况下废气中污染物叠加现状监测值后满足相关环境空气质量标准，对陆生植物环境影响有限。

本项目建设场地较为平整，无需挖方和填方，不会对当地生态环境造成影响。

### 5.2.7环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目营运期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可按受水平。

#### 5.2.7.1风险因子

本项目在生产过程中废气等处理设施发生事故，薄膜料、挤出的塑料颗粒等可燃物引起火灾将产生一定的环境风险。本项目主要环境风险源和风险因子见表5.2-25。

表5.2-25  主要环境风险源和风险因子表

| 类型 | 风险源 | 主要危险物质 | 风险因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产 装置 | 塑料挤出工序 | 粉尘、非甲烷总烃 | 超标排放 |
| 贮存区 | 原料、产品贮存库 | 薄膜料、塑料颗粒 | 违规操作、监管不力或在塑料堆积处吸烟，塑料遇明火、高温可能引发火灾事故，以及由此引起的次生、伴生性危害对周围环境及受影响人群造成身体伤害。 |
| 废水处理系统 | 污水处理站 | COD、SS、氨氮、总磷等 | 污水处理设施发生故障； |
| 雨水排放系统 | 超标废水 | 生产废水排入雨水排放系统 |
| 固废处理系统 | 危废暂存间 | 危险废物 | 管理不善，未做防渗处理，固废长期堆放腐烂，渗滤液下渗 |
|  | 一般工业固废暂存场所 | 一般工业固废 |  |

#### 5.2.7.2风险源项分析

1、风险识别

本项目涉及的风险物质为薄膜料、挤出的塑料颗粒，主要有PP塑料、HDPE塑料、PET塑料等，堆放贮存易导致火灾事故的发生。发生火灾可能会引起环境急性污染。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B、《危险化学品名录（2015版）》、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）等有关资料对拟建项目主要原料及产品的毒性及其风险危害特性进行识别，本项目最大风险因子为大量储存的薄膜料、再生塑料颗粒，这些物料堆存在仓库中，一旦发生火灾，将产生的伴生次生环境污染，对大气和地表水可能产生一定影响。

2、源项分析

（1）物料存储环境因素分析

拟建项目在厂区内设置综合仓库储存过程中存在的环境风险为火灾问题。诱发火灾的因素主要有：违章吸烟、动火；使用气焊、电焊等进行维修时，未采取有效防护措施；电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，以及静电放电火花；未采取有效避雷措施，或者避雷措施失效而导致雷击失火等。

（2）物料存储环境风险影响

发生火灾对环境的污染影响主要来自原辅材料及成品燃烧释放的大量有害气体，由于燃烧产生的有害气体释放量难以定量，本次评价主要定性分析火灾发生时产生的有害气体对周围环境的影响。在正常情况下，空气的组成主要有氮气、氧气、氩气、二氧化碳及氢、氖、O3、氪、氙和尘等，而火灾所产生烟雾的成分主要为二氧化碳和水蒸汽，这两种物质约占所有烟雾的90%～95%；另外还有乙烯、丙烯、CO、碳氢化合物及微粒物质等，约占5%～l0%，对环境和人体健康产生较大危害是CO、烟尘等有害物质。

CO产生量相对较大，危害也较大，CO的浓度过高或持续时间过长都会使人窒息或死亡。一般情况下，火场附近的CO的浓度较高（浓度可达0.02%），而距火场30m处，CO的浓度逐渐降低（0.001%）。因此，近距离靠近火场会有造成CO中毒的危险。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中CO是主要的有毒物质。烟尘是燃烧的主要排放物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小，颗粒越小危害越大。烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。

因此，火灾发生时将不可避免的对厂区内人员安全与生产设施产生不利影响。

（3）火灾发生对近距离居民的影响分析

火灾发生时对厂区周围近距离居民区也将产生一定影响，周围最近保护目标为裴城镇敬老院，位于拟建项目生产车间东侧约220m处，火灾发生时有害气体的浓度对周围最近保护目标环境空气质量会有一定的影响。

因此，火灾发生时，烟气在短时间内会造成周围敏感点环境空气质量一定程度的恶化，但不会对人体健康造成损害。

（4）废气事故性排放

根据工程分析，本项目废气风险事故主要为车间的集气装置+喷淋塔+低温等离子光氧催化一体机装置失效的事故性排放。一旦废气处理系统故障，非甲烷总烃非正常排放，将对周边环境产生一定的不利影响。

（5）废水事故排放的环境风险

项目废水包括生活污水、破碎清洗生产废水，生产废水经沉淀预处理+厂区污水处理设施处理后废水和化粪池处理后的生活污水混合后一起排入市政污水管网，最终进入漯西工业集聚区污水处理厂处理后排入洄曲河。废水处理设施包括化粪池、沉淀预处理系统、污水处理站及清水池等，处理设施可能会出现裂缝，或废水收集管道破裂等，出现废水事故排放，废水事故排放则会对污水处理厂运行产生冲击，甚至对水体水质、水生生物等造成直接危害并可能间接影响人群健康。

#### 5.2.7.3评价工作等级与范围

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中的划分依据和原则，拟建项目环境风险评价等级确定为简单分析，依据见表5.2-26。

表 5.2-26   评价工作级别

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定型的说明。 |

#### 5.2.7.4运输过程中的风险因素

交通事故引发的环境污染属于突发环境污染事故，其没有固定的排放方式和排放途径，事故发生的时间、地点、环境具有很大的不确定性，发生突然，在瞬时或短时间内大量的排出污染物质，易对环境造成污染。

对于因交通事故引发的环境污染事故，坚持“预防为主，防治结合”的原则，首先做好预防工作，然后完善控制污染事故危害的措施。拟建项目产品主要供给灌云县周围，运输距离较短，发生交通事故的概率极小；即使出现交通事故，也不会造成明显环境污染。

#### 5.2.7.5火灾环境风险影响风险

发生火灾对环境的污染影响主要来自原辅材料及成品燃烧释放的大量的有害气 体，由于燃烧产生的有害气体释放量难以定量，本次评价主要定性分析火灾发生时产生的有害气体对周围环境的影响。在正常情况下，空气的组成主要有 氮气、氧气、氩气、二氧化碳及氢、氖、臭氧、氪、氙和尘等，而火灾所产生烟 雾的成分主要为二氧化碳和水蒸汽，这两种物质约占所有烟雾的95%～90%；外还有乙烯、一氧化碳、氢化合物及微粒物质等，约占l0%～5%，对环境和人体健康产生较大危害是CO、烟尘等有害物质。

一氧化碳产生量相对较大，危害也较大，一氧化碳的浓度过高或持续时间过长都会使人窒息或死亡。一般情况下，火场附近的一氧化碳的浓度较高（浓度可达 0.02%)，而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%）。因此，近距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。烟尘是燃烧的主要排放物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小，颗粒越小危害越大。烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸道疾病。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟尘之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体伤害较小。

拟建项目在厂区内设置综合仓库储存过程中存在的环境风险为火灾问题。塑料的贮存过程在正常情况下的环境风险很小，但堆存时遇热源，塑料会因收到外来的热量而相互传热，进而分解出可燃性有机气体，对周围大气环境造成一定程度的污染。如果贮存过程管理不善，与空气中的氧气相混合而着火，有可能发生火灾事故，塑料燃烧产生的高温、烟尘和废气会对人体和周边环境造成伤害。

本模拟是以假设综合仓库储存过程产生火种或遇外来火种，发生火灾。

1、预测

（1）目标接受辐射的强度

式中：f——辐射系数，可取f=0.25；

Mc——燃烧速率；kg／s；

Hc——燃烧热；J／kg；

r——目标至火源中心的水平距离，m；

q(r)——目标接受到的辐射强度，W/m2。

（2）热辐射对人体的伤害及对建筑物的破坏

热辐射对人体的伤害主要是通过不同热辐射通量对人体所受的不同伤害程度来表示。对于建筑物、周围设备伤害是通过引燃,尤其是对于木质结构。表5.2-27为不同的热辐射值对人体的伤害和周围设施的破坏情况。

表5.2-27不同热辐射值对人体的伤害及周围设施的破坏情况

| 热辐射通（KW/m2） | 人体伤害类别 | 周围设施破坏类别 |
| --- | --- | --- |
| 37.5 | 在1分钟内100%的人死亡,10秒钟内1%的人死亡 | 对周围设备造成损坏 |
| 25.0 | 1分钟内100%的人死亡,10秒钟内严重烧伤 | 没有引火,无限制长期暴露点燃木材的最小能量 |
| 12.5 | 1分钟内10%的人死亡,10秒钟内l度烧伤 | 木材被引燃,塑料管熔化的最小能量 |
| 4.0 | 超过20秒引起疼痛,但不会起水泡 | / |
| 1.6 | 长期接触不会有不适感 | / |

（3）伴生、次生影响

高分子材料燃烧时的分解产物主要有CO、CO2、COC12、HF、HCl、HBr、HCN、NO2、SO2、H2S等，其水溶性产物对鼻腔有刺激作用，而非水溶性产物对动物有窒息作用，渗入肺部，导致血液中毒。例如CO进入人体之后，便会和血液中的血红蛋白结合，进而使血红蛋白不能与氧气结合，从而引起机体组织出现缺氧，导致人体窒息死亡。

塑料等物质容易燃烧，但燃烧的不猛烈，燃烧速度较慢，因此一旦发生火灾，只要采取相应的防范措施，不会引起邻近厂家发生火灾，释放的烟雾和有毒气体量小，对厂区内工作人员及周边居住区村民的身体健康等影响较小。

本次风险评估考虑塑料发生火灾时不完全燃烧产生CO对大气环境产生的影响。

不完全燃烧产生CO计算方法如下：

Gco=2.33×q×C×Q

式中：Gco——CO排放量，t；

q——燃料的不完全燃烧率，%，本项目取2%；

C——燃料中的碳含量，%，本项目取90%；

Q——参与燃烧的燃料的量，20t。

CO影响预测采用多烟团模式。预测浓度分布情况见表5.2-28。

表5.2-28  原辅材料及产品不完全燃烧CO影响预测结果

| 工况 | 下风向距离，m | CO浓度，mg/m3 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10min | 20min | 30min |  |
| 原辅材料及产品不完全燃烧 | 50 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 《工作场所有害因素职业接触限值》短时间接触容许浓度STEL，30mg/m3。 LC50：2069mg/m3，4小时（大鼠吸入） |
|  | 100 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |  |
|  | 150 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |
|  | 200 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |  |
|  | 250 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |  |
|  | 300 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |  |
|  | 350 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |  |
|  | 400 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  |
|  | 450 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |
|  | 500 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |
|  | 550 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |
|  | 600 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |
|  | 650 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |  |
|  | 700 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |  |
|  | 750 | 1.49 | 1.53 | 1.53 |  |
|  | 800 | 1.26 | 1.41 | 1.41 |  |
| 最大落地浓度及距离 | 57.99 | 57.99 | 57.99 |  |
|  | 14.8m | 14.8m | 14.8m |  |
| 半致死浓度范围 | / | / | / |  |
| 短时间接触容许浓度范围 | 30.4m | 30.4m | 30.4m |  |

预测结果表明，原材料不完全燃烧CO挥发至大气中，无LC50超标区域。短时间接触容许浓度超标距离30.4m。

一旦发生火灾不完全燃烧，对超短时接触最高容许浓度区域内人员做好防护措施。因此企业需完善事故防范措施及制定合理的事故应急预案。

#### 5.2.7.6废水事故性排放

项目污水处理过程中存在一些事故性排放的风险，可能会影响污水处理出水水质，导致污水处理不能达标外排。主要可能发生的事故有：①操作不当或停电、设备故障等；②雨水排入污水处理系统造成负荷增加；③污水量的超常增大造成负荷增加：④污水管道破裂、堵塞时，污水不能有效排入污水处理系统进行处理。

项目废水主要为废塑料清洗废水，废水主要污染物为COD、BOD5、SS、LAS。若生产废水处理设施发生故障，不能处理达标后外排。通过加强管理，当污水处理系统发生故障时，将生产废水暂存于事故池内，及时抢修污水设施，事故废水处理达标后再外排，污水处理设施配备双电源。

本项目按照国家有关规定，对污水处理设施进行规范建设，定期对回用水进行监测，能够及时有效的对超标废水进行监控。

为杜绝废水事故排放，污水处理站设置有1座150m3事故池，能够有效的容纳事故废水。事故应急池平时要求空置，一旦废水处理设施发生故障，必须将废水引入事故池，待废水处理设施正常运行后再重新开始生产。事故废水必须返回经处理达标后再外排，杜绝事故废水直接排入产业集聚区污水处理厂。

#### 5.2.7.7废气事故性排放

（1）预测模式选用

采用非正常排放模式计算事故1和事故2这两种假设事故排放造成下风向污染物浓度分布和超标距离。

大气非正常排放模式：

式中： t为扩散时间；T为非正常排放时间。

（2）预测结果

预测有风（取年平均风速3.2m/s）、静小风（风速小于1.0m/s）条件下事故1、事故2对环境影响，结果见表5.2-29。

表5.2-29  事故排放时大气污染物最大浓度及超标距离

| 预测因子 | 时刻 | 稳定度 | B | C | D | E | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 事故发生第15分钟 | 下风向最大浓度值（mg/m3） | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.01 | 有风 |
|  |  | 超标范围（m） | — | — | — | — |  |
|  | 事故发生第30分钟 | 下风向最大浓度值（mg/m3） | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.01 |  |
|  |  | 超标范围（m） | — | — | — | — |  |
|  | 事故发生第15分钟 | 下风向最大浓度值（mg/m3） | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.035 | 静小风 |
|  |  | 超标范围（m） | — | — | — | — |  |
|  | 事故发生第30分钟 | 下风向最大浓度值（mg/m3） | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.035 |  |
|  |  | 超标范围（m） | — | — | — | — |  |
| 颗粒物 | 事故发生第15分钟 | 下风向最大浓度值（mg/m3） | 0.09 | 0.09 | 0.089 | 0.044 | 有风 |
|  |  | 超标范围（m） | — | — | — | — |  |
|  | 事故发生第30分钟 | 下风向最大浓度值（mg/m3） | 0.09 | 0.09 | 0.089 | 0.044 |  |
|  |  | 超标范围（m） | — | — | — | — |  |
|  | 事故发生第15分钟 | 下风向最大浓度值（mg/m3） | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.012 | 静小风 |
|  |  | 超标范围（m） | — | — | — | — |  |
|  | 事故发生第30分钟 | 下风向最大浓度值（mg/m3） | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.012 |  |
|  |  | 超标范围（m） | — | — | — | — |  |

从上表可以看出，事故发生后，在第15分钟时非甲烷总烃、颗粒物在各种稳定度条件下均没有超标现象。发生30分钟后，由于污染源停止排放污染物，地面最大浓度逐渐下降，下风向无超标现象。从预测结果可以看出，在假定污染事故发生时，对下风向环境敏感点的非甲烷总烃、颗粒物浓度不会有明显影响。

#### 5.2.7.8风险管理

事故风险的管理体系主要包括事前预防和事后应急两大部分。

（1）建设单位采取的风险预防措施

突发性污染事故，特别是重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生概率。

针对项目的情况，本次报告提出以下风险防范措施：

（一）、火灾风险防范措施

（1）废塑料原料、成品必须存储在通过环保审批的专门贮存场所内，贮存场所必须为封闭设施，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，厂房必须经消防部门验收。

（2）塑料仓储区及生产加工区应分开布设，仓储区与生产区的塑料应分组、分类堆放，并留出必要的防止间距。堆场的总储量以及与建筑物之间的防火距离，必须符合建筑设计防火规范的而规定。

（4）根据《建筑设计防火规范》（2018版），塑料堆场应配置灭火器，灭火器设置应符合《建筑灭火器配置设计规范》相关要求。

本项目将设置固定式消防系统和小型移动性的灭火系统，其中，固定式系统为企业设置的消防水池；此外仓库及生产车间内部及周围均设置移动性的消防设施。由于废塑料为可燃性固态废物，建议移动式的灭火剂可以选择水型、泡沫、干粉灭火剂、二氧化碳灭火剂，当火灾发生及时处于萌芽状态时，可以采用移动式灭火剂进行灭火。为及早发现火灾并在火灾初期阶段及时扑灭，建议有条件的企业在塑料堆场设置温度监测及自动喷洒系统。

（4）塑料储存仓库的层板应采用不燃烧材料，并在表面涂刷阻燃材料。

（5）发生火灾时，火灾灾情较轻，完全可以控制的，当事人应马上进行扑救。一旦火灾有蔓延的苗头，不能控制时，要及时切断电源，按动工艺装置区内的手动报警装按钮，将信号送达控制室，再由工作人员拨打火警电话（119）通知消防人员灭火。

（6）多种途径宣传消防安全；培训一批有较好素质和经验的巡查人员，及时发现火灾隐患；管理到位，正确使用消防设施、设备。

（7）落实责任制，生产车间、仓库应分设负责人看管，确保车间、仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理。

（8）严格控制火源：严格在仓库附近吸烟和违章用火，防止金属撞击及静电火花产生，定期测试线路绝缘防止线路老化着火，电气设施要符合防爆等级要求等，这些都是预防火源产生的措施。

（9）消防废水收集系统：本项目消防设施给水量按25L/s计，火火持续时间25min，消防废水产生量为37.5m3，厂区设置1座事故池兼做消防水池，总池容为150m3，能满足消防废水暂存。事故应急池均采用防渗设计，可用于接纳项目消防废水。

（10）加强对全厂员工教育，使员工了解防火知识。

（11）进入生产区严禁吸烟，工作人员在工作之前应将火具（火柴、打火机）放置在办公室，不准随身携带。吸烟应在规定地方（办公室），其他区域一律不准吸烟。一切易燃品（火油、汽油等）严禁带入原料场。

（二）有毒气体的防范措施

（1）加强安全教育培训和宣传：塑料燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。

（2）加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。

（3）建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：塑料燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建设健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。

（三）原料来源防范措施

（1）本项目废塑料原料的回收、包装、运输和贮存应符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）的要求，对环境和人体健康不会造成危害。建设单位应严格控制塑料瓶的来源，做好废塑料来源及产品外售的台帐记录。建设单位应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度，内容主要包括每批次废塑料的回收时间、地点、来源、数量、种类、预处理情况，预处理后产品名称、数量、流向、用途、做好月度和年度汇总工作。

（2）建设单位不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。

（3）对于外购废塑料：建设单位应提高警惕，加强防范的意识，避免危

险废物或者放射性物质、病菌等通过非正常的途径进入境内乃至厂区内。厂区内加工人员一旦发现，必须上报，增加自我的防范意识。

（四）废水事故排放的风险防范措施

（1）废水事故性排放预防措施

为保障纳污水体的水质不因本项目废水排放的影响而受到恶化，因此废水处理设施的管理非常重要。

①本项目工艺中采用自动化控制系统，使系统更加易于控制，污水站总排口设置自动监控仪表，当自控仪表监测到废水站的出水不符合回用标准时，污水将被送回收集池重新处理，如果出水长期不能达到回用标准，或超标外排，应对整个污水处理系统进行检查整改。检查整改期间应与生产线联合进行，防止废水处理设施整改期间的生产废水得不到妥善处理。

②对处理系统进行定期与不定期检查，及时维修或更换不良部件。处理站使用的机泵、阀门、电器及仪表等在运行中发生故障，将会导致废水处理操作事故。这种事故发生概率较高。对此类事故的应急措施主要是，对易损设备采取多套备用设计。在运行期间，需要操作人员经常巡回检查，及时对这些设备进行维修保养，减少设备故障率。若万一故障发生时，对废水的处置，应启动系统缓冲和回流设备，将不合格出水重新处理，直至满足回用标准。所以，对此类事故应急要求在设计上注意：

A处理站机电设备至少应有一用一备方式；

B处理站设计上应考虑留有一定的回流处理缓冲能力和设施；

C灾难风险。由火灾、爆炸、地震及各种不可抗拒力量造成的灾难性事故发生，将迫使污水处理站停止运行，进而形成废水外溢事故排污，此种事故发生概率较小。由于此类事故的出现，同时也影响到正常生产，故对其应急处理应采取立即关闭排水口、全面停产的措施。在复运前，必须确认各处设备设施全部修复好，具有可靠保证时方可投产。

D对废水处理设备定期巡查、保养、维护，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头，消除事故隐患。

E沉淀池、污水收集沟及污水处理设施使用防腐、防渗混凝土进行修建；事故应急池应按照要求设置防腐、防渗、防雨措施，日常应保持闲置。

另外，污水处理系统的稳定安全与管网的维护关系密切。厂方要十分重视管网的维护及管理，注意防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道淤塞时及时疏浚，保证管道通畅，管网干管和支管设计时，选择适当设计流速，防止沉淀物沉积。对于废水处理设施要设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，污水管道制定严格的维修制度，一旦发生事故及时进行维修。

③当废水发生事故时，若废水未经处理可能超标外排，应立即停止运行，关闭排水系统，并进行检修，同时废塑料破碎清洗生产线也必须停止生产，以确保废水量不超出调节池容积，待处理设施正常运行后才能继续生产，保证超标废水不直接排入外环境。

④加强生产过程的控制，制定合理的工艺规程，配备专业技术人才，强化员工操作责任心，提高操作技能，使各系统均能保持稳定的运行状态，避免发生超标排放的污染事故。

⑤操作人员应严格按照操作规程进行操作，防治因检查不周或失误造成事故。

⑥厂区应按雨污分流的原则建立一个完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集、监测监督和处理。

⑦在雨水多发季节，沉淀池保持一定的空余体积，不能保持装满状态，在各池子四周修建雨水截水沟或将池壁修建高于地面5cm，避免雨水进入池子。

⑧雨水沟修建明沟，厂房内污水沟使用明沟，厂房外污水沟使用暗管收集，可预防雨水、污水发生串流。

（2）废水事故池

本项目废水事故排放来自两个方面，一是沉淀池或污水管道管理不善，造成废水事故排放，二是厂区发生火灾事故产生的消防废水。

针对以上两种事故，要求建事故池1座，使其起到的作用如下：

①当废水事故排放时，该事故池能将厂区产生的污水暂存，以便于污水处理站的检修；当48小时后，污水处理站仍不能恢复正常运行，应立刻生产。

②一旦发生火灾事故，消防水不能随意外排，也必须引入事故池中，经处理达标后方可排放。

根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储存设施总有效容积：

V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中问储罐计；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2—∑Q消t消

Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h;

t消—消防设施对应的设计消防历时，h；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q—降雨强度，按平均日降雨量，mm；

q=qa/n

qa—年平均降雨量，mm；

n—年平均降雨日数。

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

本项目未设储罐，V1按0计算。

消防设施给水量按25L/s计，火火持续时间25min，则V2为37.5m3，具体以消防部门要求为准；

V3按0计算；

项目生产过程可随时停止，一旦生产过程停止清洗废水立即停止产生，V4按项目废水量计算，约45.2m3；

漯河市年平均降雨量845.2mm，年平均降雨天数为70天，F取0.25ha，则V5=10×0.25×845.2÷70=30.2m3。

因此，本项目需设置事故池的容积为V总=112.9m3，考虑略有富余，项目需设置150m3事故池一个，事故池应设置于厂区西北侧，废水事故池建设技术要求：保持事故池为空置状态，事故池的地势要低，设置沟渠要合理，以保证发生火灾时消防水以及其他应急情况下产生的废水能自流入应急事故池。同时在事故池处设置围堰，用于杜绝事故状态下废水或消防废水溢流而直接进入雨水管网。

#### 5.2.7.9应急预案

根据国家相关要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急处理办法等。

风险事故应急预案主要包括事故处置程序和应急反应计划两部分。事故处置的核心是及时报警、正确决策、迅速扑救，各部门充分配合、协调行动。

应急预案提纲应按工厂、地区和市三级进行划分，包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医疗处理等。其应急预案纲要内容详见表5.2-30。

表5.2-30             环境风险的突发性事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 3 | 应急计划区 | 储存区、污水处理站、临近区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：公司应急指挥部负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理 |
| 5 | 应急状态分类及事故后评价 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与器材 | 防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等 |
| 7 | 应急通讯、通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的和环境危害后果进行评估吸收经验教训，避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施消除泄漏及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应器材的配备 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 |
| 10 | 撤离组织计划医疗救护与保护公众的健康 | 事故现场：事故处理人员制定现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内公众的疏散组织计划和紧急救护方案 |
| 11 | 应急状态终止及恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复生产措施 临近地区：接触事故警戒、公众返回和善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，进行应急处理演习，对工人进行安全卫生教育 |
| 13 | 公众教育信息发布 | 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，监理档案和报告制度，设立专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

在发生风险事故的情况下，建设单位应严格按照风险预案的要求，制定风险应急预案，将事故造成的影响降到最低，应急预案的编制要包括以下内容：

（一）废水事故应急预案

（1）应急预案适用范围

本预案适用于在本厂区域内人为或不可抗力造成的废水、化学品等环境污染、破坏事件；在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生大面积泄漏等事故；因自然灾害造成的危及人体健康的环境污染事故等。

（2）组织机构

厂部成立环境污染事故应急处理领导小组，由总经理任组长领导小组负责受理厂区内环境污染和生态破坏事故报告，调查事故原因、污染源性质及发展过程，立即作出应急处置措施反应；及时向上级报告，厂区内重大环境污染和生态破坏事故及其处理情况的处理工作。监察应急小组负责应急事故的现场调查、取证：提供应急处置措施建议：协助有关部门做好人员撤离、隔离和警戒工作；立案调查事故责任：做好应急处理领导小组交办的其它任务。

（3）工作程序

A、应急处理领导小组在接到污染事故发生的警报后，应立即通知市环境监察应急小组和市环境监测应急小组赶赴现场，当出现最大、特大突发性环境污染事件时，领导小组应有一名以上成员到现场指挥应急救援工作，并向市环境污染事故应急救援领导小组汇报：

l)事故发生的时间、地点、性质、原因以及已经造成的污染范围；

2)污染源种类、数量、性质；

3)事故危害程度、发展趋势、可控性及预采取的措施；

4)报告事故发生的时间地点、污染源、经济损失、人员受害情况等；

5)其它需要清楚的情况：

一般情况下，水污染在4小时内，气污染在2小时内定性检测出污染物的种类及其可能的危害；一般情况下，24小时内定量检测出污染物的浓度、污染的程度和范围，并发出监测报告。

B、现场污染控制

1)立即采取有效措施，与相关部门配合，切断污染源，隔离污染区，防止污染扩散；

2)及时通报或疏散可能受到污染危害的单位和居民；

3)参与对受危害人员的救治。

（4）保障

A、后勤保障应急通知下达与接收以有线通信为主，利用办公电话，实现应急信息快速传输。处置中的通信保障，采取无线通信、有线通信与运动通信相结合的方式，以无线通信为主。指挥部（或应急办）可利用现场临时架设开通有线电话指挥网、固定电话、移动电话，实现上情下达；应急小组在应急过程中，主要是利用移动电话，辅以运动通信，实现信息双向交流。

B、医疗保障。应急过程中如出现人员中毒或受伤，可就近送至医院救治或及时与医疗单位联系，组织现场救治，也可送至现场指挥所指定的医院、医疗单位救治。应急终止后根据实际情况组织转院或继续治疗。

C、生活保障。由应急领导小组拟定计划统一组织实施。

（5）措施

当事故不可避免发生时，废水转排入事故池，尽快组织技术人员进行查找事故原因、展开抢修工作，如短期内无法修复废水处理设施，应对生产系统予以停产检修。

（二）火灾事故

（1）制定预案的目的

为预防火灾在本厂事故发生，一旦发生火灾事故，能迅速有效地组织人员进行扑救，做到预防为主，特制定此预案。

（2）水预案的适用范围

适用于在本厂区发生的由于明火，用电等原因引发的火灾事故，适用于下列情形：

1)用火不慎引起厂区、财物以及设备的燃烧。

2)人为纵火。

3)由于其它单位个人失火殃及本厂。

（3）处置火灾的原则

1)有指挥，有组织领导，成立相应的领导小组。

2)有保障，做到谨慎从事，全体动员，及时向有关部门请求帮助和增援。

3)有措施，采取必要的措施，稳定案情，保护人身安全和减少财产损失。

4)有策略，根据案情的发展听取意见，制定相应的措施，力争迅速控制或解决案情。

（4）指挥机构

处置事件领导小组：事件发生的第一时间，发现情况应立即以最快的速度向领导报告，并尽可能做好应急处理。本厂在接到情况后立即成立领导小组，一般由总经理担任指挥。总经理不能及时赶到现场时，副总经理担任临时指挥。特殊情况下其它部门负责同志可以临时担任指挥。

成立以下执行小组：通讯联络组、疏散引导组、防护救护组。

（5）报警

当发生事故时，事故发现者应立即拨打119报警并拉响警报，同时按照公司火灾事故等级分类报告程序将情况及时、准确的逐级报告给上级领导。

（6）事故现场处理

根据火灾事故等级，设立相应现场指挥、现场支持人员、现场抢险力量、抢险方案及各级事故上报人。

（7）火灾事故抢险方案

当场发生火灾事故时，应迅速做出事故类别和等级判断，报警和现场处理的同时，对于火灾现场要进行积极抢险扑救。同时，厂内立即停止一切作业，切断电源、气源、热源及一切可能引起火灾范围扩火的因素。迅速组织临时灭火指挥部，向邻近单位发出支援、防范通知。火灾扑灭后，加强现场监护，防止复燃。

（8）周边单位发生火灾事故抢险方案

1)当周边单位发生火灾时，应及早了解火灾险情，对火灾过程及时监察。

2)及时向公司、消防中队及有关单位报告险情。

3)如果火灾单位发出增援信息，应根据联防协议，积极进行配合火灾单位进行灭火。

（9）事故应急救援关闭程序与恢复措施

1)关闭厂区雨水排放口和污水排放口，防止泄漏物和消防事故污水直接外排，分批次少量排放；

2)实施事后应急监测，主要是监测项目污水出水口的指标；

3)事故后总结、通告。

（10）各部门在处理事件中的具体分工

1)后勤部：疏散引导组，负责安全撤离和疏散工作。如有伤员立即联系医务人员或拨打120电话急救。

2)总务部：灭火行动组，负责消防器材的筹集，负责财产的转移或保护工作。停止非消防用水，保证厂内消防用水管道畅通。

3)保卫处（保安员）：负责大门的交通和进出人员的管理，做到一丝不苟。

（三）事故应急救援关闭程序与恢复措施

如果所有火灾均己扑灭，且没有重新点燃的危险，成功堵漏，所有泄漏物均已得到收集，隔离，洗消；可燃和有毒气体的浓度均己降到安全水平，并且符合我国相关环保标准的要求；伤亡人员均得到及时救护处置；危险建筑物残部得到处理，无垮塌，倾倒危险；或者达到其它应该满足的条件时，由应急救援指挥中心宣布应急救援工作结束，并进行事故现场的善后处理，对厂区进行恢复、重建工作。

（四）应急培训计划

（1）生产区操作人员

针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级危险货物事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

培训时间：每季度不少于4小时。

（2）应急救援队伍

对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训，内容主要为事故应急处置过程中应完成的抢险、救援、灭火、防护、抢救伤员等。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

培训时间：每月不少于6小时。

（3）应急指挥机构

邀请国内外应急救援专家，就厂区事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

培训时间：每年4-6次。

（4）周边群众的宣传

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险货物事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年不少于2次。

建设单位需按照制定的培训计划定期开展教育和培训演练，并根据方案多方位分类培训。

（五）公众教育和信息

建设单位将负责对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。

#### 5.2.7.10环境风险评价结论

本项目不存在重大危险源，环境风险主要是生产废水超标排放、原料及成品燃烧引发的火灾事故，具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。