审批意见： 郾环监表（2019）4号 关于河南省鼠客食品有限公司年加工300吨 糕点类食品项目环境影响报告表的批复 河南省鼠客食品有限公司： 你公司上报的由河南九州环保工程有限公司编制的《河南省鼠客食品有限公司年加工300吨糕点类食品项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉。该项目已在郾城区政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、项目位于漯河市郾城区淞江机械工业园纬十路六号。《报告表》内容符合国家相关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，方可正式投入使用。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设安装过程中产生的各种污染因素，以及对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1.废气。项目油炸锅天然气燃烧废气收集后经1根不低于15m高排气筒排放，排放应符合《河南省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/ 1066-2015)中表1的常规大气污染物排放标准要求。油炸废气经光解油烟净化器处理后经排气筒排放，排放应符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2要求，油烟经处理后通过屋顶排气筒排放，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5m以上。加强各产生无组织废气环节的管理和控制，最大限度减少无组织废气排放对环境的影响，无组织排放废气应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。 2.废水。设备、地面清洗废水经隔油池处理后，与生活污水一起经化粪池处理后经市政污水管网排入漯河市沙北污水处理厂，排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市沙北污水处理厂进水水质要求。 3.噪声。对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。 4.固废。固废应全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行控制。 四、项目建成后，主要污染物排放量应满足《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4111000062）控制指标要求。 五、本项目日常环境监督管理工作由郾城区环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。 六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 2019年3月11 日