审批意见： 郾环监表（2019）74号 关于漯河市漯西污水厂升级改造 项目环境影响报告表的批复 漯河市漯西污水处理有限公司： 你单位上报的由重庆大润环境科学研究院有限公司编制的《漯河市漯西污水厂升级改造项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉，该项目已在郾城区政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、本项目位于漯西工业集聚区纬四路与经四路交叉口东南角。该项目《报告表》内容符合国家相关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施建设。 二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施达到环评各项要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保验收。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设安装过程中产生的各种污染因素，以及对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1.废水。本次升级改造处理规模不发生变化，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 2.废气。废气污染物主要为污水处理过程、污泥处理及暂存中散发出来的恶臭。应采取绿化吸附除臭、污泥及时清运等除臭或抑臭措施，恶臭排放应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1要求。 3.噪声。厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4.固废。固废应全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行控制。 （四）项目建成后，主要污染物排放量应满足本项目《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4111000410）控制指标要求。 四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。建设项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 五、本项目日常环境监督管理工作由郾城区环境监察大队负责，并对项目环境保护执行情况进行现场监察。 2019年12月9日